Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна»

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах за 2022 год

| № п/п | Наименование органа, осуществляющего контроль | План (тема) контрольного мероприятия | Период проведения | Выявленные нарушения | Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Федеральный государственный пожарный надзор Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу | Выявление нарушений требований пожарной безопасности Плановая, выездная г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д.8, лит.А | 30.04.2021 | п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст. 6, ст. 89 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.16 Постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. | Замечания устранены |
|  |  |  |  | п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст. 6, ст. 89 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2020 | Замечания устранены |
|  |  |  |  | п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст. 6, ст. 138 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 7.13130.2013 | Замечания устранены |
|  |  |  |  | п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст. 6, ст. 59; п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.1 ст. 88 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | Замечания устранены |
| 2 | Федеральный государственный пожарный надзор Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу | Выявление нарушений требований пожарной безопасности Внеплановая, выездная г. Санкт-Петербург, пер. Джамбула, д.13, лит.А | 22.12.21-24.21.2021 | п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст. 6, ст. 6 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2020, СП 7.13130.2013 | Выполнен расчёт пожарных рисков |
|  |  |  |  | Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.) | Замечания устранены |
|  |  |  |  | 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 4, ч.7 ст.83 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | Замечания устранены |
|  |  |  |  | п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст. 6, ст. 6 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2020 п. 4.4.12 | Срок устранения 15.12.2023 |
|  |  |  |  | п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст. 6, ч.3 ст. 4, ст. 89 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2020 п.4.2.2. | Срок устранения 15.12.2023 |
|  | Федеральный государственный пожарный надзор Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу | Осуществление контроля за исполнением требований ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» Внеплановая, выездная Санкт-Петербург, пр. Ударников, д. 29, лит. А | 14.10.21 – 20.10.21 | 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.14 Свод правил СП 1.13130.2013 | Срок устранения 01.10.2023 |
|  |  |  |  | 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч.4 ст.27 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | Замечание устранено |